## 材料
日常基建维修材料报价清单
序号 | 维修项目内容 | 数量 | 单位 | 材料单价预算价（元） | 材料单价报价（元） | 备注
一 | 木工类
1 | 石膏板吊顶
| 石膏板及龙骨 | 1 | m² | 60 |  | 9.5MM石膏板、龙骨、辅材/单次6平方内不计人工
| 石膏板 | 1 | m² | 15 |  | 石膏板、辅材/单次6平方内不计人工
2 | 矿棉板吊顶
| 矿面板及龙骨 | 1 | m² | 80 |  | 矿棉板、龙骨/单次6平方内不计人工
| 矿棉板 | 1 | m² | 35 |  | 矿棉板/单次6平方内不计人工
3 | 集成吊顶
| 集成吊顶及龙骨 | 1 | m² | 140 |  | 300*300铝板及龙骨/单次6平方内不计人工
| 集成吊顶 | 1 | m² | 70 |  | 300*300铝板/单次6平方以内不计人工
4 | 玻璃门
| 地弹簧 | 1 | 只 | 400 |  | GMT地弹簧、水泥
| 拉手 | 1 | 副 | 150 |  | 1M不锈钢拉手1米以内
| 闭门器 | 1 | 套 | 450 |  | 盖泽闭门器
| 转轴 | 1 | 套 | 300
| 门扇12钢化玻璃 | 1 | m² | 220 |  | 玻璃加工运输、安装、辅料
| 玻璃门锁 | 1 | 套 | 280 |  | 不锈钢玻璃门锁
| 无框门上夹 | 1 | 只 | 80 |  | 加厚不锈钢一字夹
| 无框门下夹 | 1 | 只 | 80 |  | 加厚不锈钢一字夹
| 肯德基门转轴 | 1 | 套 | 90 |  | 地轴、承重150KG
| 肯德基门门锁 | 1 | 只 | 55 |  | 铝合金门专用
5 | 玻璃感应门
| 感应门机组更换 | 1 | 套 | 5500 |  | 松下（130-150KG)全套机组
| 电机 | 1 | 套 | 400 |  | 直流无刷电机
| 皮带更换 | 1 | 根 | 250 |  | 松下原装正品15MM宽（8米）
| 感应探头 | 1 | 个 | 300 |  | 松下
6 | 木门
| 木门 | 1 | 樘 | 2100 |  | 木门、五金整套
| 门锁 | 1 | 把 | 120 |  | 品牌门锁
| 锁芯 | 1 | 只 | 80 |  | 品牌锁芯
| 门吸 | 1 | 只 | 40 |  | 品牌门吸
7 | 防盗门
| 更换防盗门锁芯 | 1 | 把 | 200 |  | 防盗门锁芯
8 | 踢脚线
| 瓷砖踢脚线 | 1 | m | 15 |  | 瓷砖踢脚线、辅材
| 瓷砖踢脚线 | 1 | m | 2 |  | 辅材
| 铝合金踢脚线 | 1 | m | 35 |  | 铝合金踢脚线、辅材
| 不锈钢线条 | 1 | m | 55 |  | 不锈钢踢脚线
9 | 静电地板
| 静电地板更换 | 1 | 块 | 85 |  | 600*600静电地板国标35厚
| 地板支架 | 1 | 个 | 10 |  | 10公分高配套
| 地板横梁 | 1 | 根 | 10 |  | 加厚全钢
10 | 铝合金窗
| 滑轮 | 1 | 只 | 40 |  | 尼龙
| 皮条 | 1 | m | 55
| 推拉窗锁 | 1 | 只 | 45
| 玻璃 | 1 | m² | 130 |  | 单层玻璃
| 玻璃 | 1 | m² | 280 |  | 双层玻璃
11 | 不锈钢栏杆
| 63面杆 | 1 | 米 | 45 |  | 足1.2厚不锈钢圆管、辅材
| 32圆管 | 1 | 米 | 25 |  | 足1.0厚不锈钢圆管、辅材
12 | 室内墙面
| 4MM金属板 | 1 | m² | 220 |  | 金属板及加工、辅材/单次3平方内不计人工
| 木饰面 | 1 | m² | 140 |  | 木纹贴膜/单次3平方内不计人工
| 不锈钢包边 | 1 | m² | 220 |  | 1.0厚不锈钢板、含加工费及损耗
13 | 门头
| 铝塑板更换 | 1 | m² | 240 |  | 铝塑板及加工、辅材/单次3平方内不计人工
| 漏水打胶 | 1 | m | 15 |  | 耐候结构胶
| 不锈钢天沟 | 1 | m | 350 |  | 304不锈钢（100*200）
| 脚手架费用 | 1 | 次 | 150
14 | 门头发光字
| 变压器更换 | 1 | 套 | 330
| 灯珠更换 | 1 | m | 80 |  | LED发光灯珠
| 脚手架费用 | 1 | 次 | 150
15 | 其他
| 顶部检修孔 | 1 | 套 | 50 |  | 400*400铝合金
| 厕格挡板铰链 | 1 | 套 | 160 |  | 不锈钢
| 厕格挡板锁 | 1 | 套 | 80 |  | 不锈钢
| 铝合金边框防尘地毯 | 1 | m² | 550 |  | 1.2厚铝合金基座
| 不锈钢防盗窗 | 1 | m² | 500 |  | 不锈钢管横竖穿14钢筋
| 不锈钢防盗窗 | 1 | m² | 260 |  | 不锈钢管
| 室外不锈钢栏杆 | 1 | m | 240 |  | 63不锈钢面杆、32不锈钢斜拉
| 分类汇总 |  |  | 16062
二 | 瓦工类
1 | 外立面石材
| 墙面干挂黑金沙石材 | 1 | m² | 500 |  | 黑金沙石材、石材加工费、干挂胶、五金件/单次3平方内不计人工
| 墙面干挂黑金沙石材修补 | 1 | m² | 60 |  | 石材利旧、干挂胶、五金件/单次3平方内不计人工
| 墙面干挂五莲红荔枝板石材 | 1 | m² | 480 |  | 五莲红荔枝板石材、石材加工费、干挂胶、五金件/单次3平方内不计人工
| 墙面干挂五莲红荔枝板石材修补 | 1 | m² | 60 |  | 石材利旧、干挂胶、五金件/单次3平方内不计人工
2 | 墙面墙砖干挂
| 外立面干挂砖 | 1 | m² | 265 |  | 800*800白色全瓷普通砖、干挂胶、五金件/单次3平方内不计人工
| 外立面干挂砖修补 | 1 | m² | 60 |  | 瓷砖利旧干挂胶、五金件/单次3平方内不计人工
| 室内墙面干挂砖 | 1 | m² | 150 |  | 600*600米黄色全瓷普通砖、干挂胶、五金/单次3平方内不计人工
| 室内墙面干挂砖修补 | 1 | m² | 60 |  | 瓷砖利旧、干挂胶、五金/单次3平方内不计人工
3 | 地砖、地面石材
| 室内地砖 | 1 | m² | 165 |  | 800*800地砖及辅材/单次6平方内不计人工
| 室内地砖 | 1 | m² | 165 |  | 600*600地砖及辅材/单次6平方内不计人工
| 室内地砖 | 1 | m² | 150 |  | 300*300地砖及辅材/单次6平方内不计人工
| 室外台阶石材 | 1 | m² | 200 |  | 25厚火烧板石材/单次6平方内不计人工
| 地砖、地面石材修补 | 1 | m² | 50 |  | 地砖、石材利旧、辅材
4 | 防水修补
| 涂膜防水材料 | 1 | m² | 40 |  | JS防水涂料
| SBS防水材料 | 1 | m² | 55 |  | SBS
5 | 墙面砖砌及粉刷
| 240厚砖砌墙体 | 1 | m² | 210 |  | 多孔砖、水泥砂浆
| 墙体粉刷 | 1 | m² | 35 |  | 水泥砂浆粉刷
6 | 地面混凝土
| C25混凝土浇筑 | 1 | m² | 200 |  | C25混凝土、垫层
7 | 其他
| 排水沟混凝土盖 | 1 | 个 | 60 |  | 400*300
| 排水沟混凝土盖（带框） | 1 | 套 | 80 |  | 400*300
| 方混凝土窨井盖 | 1 | 个 | 120 |  | 500*500
| 方混凝土窨井盖（带框） | 1 | 套 | 150 |  | 500*500
| 圆混凝土窨井盖 | 1 | 个 | 120 |  | 500
| 圆混凝土窨井盖（带框） | 1 | 套 | 150 |  | 500
| 方铸铁窨井盖（带框） | 1 | 套 | 500 |  | 600*600、承重25吨
| 圆铸铁窨井盖（带框） | 1 | 套 | 400 |  | 600、承重25吨
| 分类汇总 |  |  | 4485
三 | 油漆项目
| 乳胶漆修补 | 1 | m² | 15 |  | 腻子粉、901胶、网格布、石膏、乳胶漆/单次8平方以内不计人工
| 运钞车停车位 | 1 | 个 | 350 |  | 公路专用漆画网格线、喷字
| 车辆停车位 | 1 | 个 | 120 |  | 公路专用漆画网车位边框线
| 分类汇总 |  |  | 485
四 | 水电安装类
1 | 灯具
| 120LED筒灯 | 1 | 套 | 30 |  | 品牌led筒灯
| 150LED筒灯 | 1 | 套 | 40 |  | 品牌led筒灯
| 格栅灯灯管 | 1 | 套 | 12 |  | 灯管600长
| 格栅灯灯管 | 1 | 套 | 20 |  | 灯管1200长
| LED吸顶灯 | 1 | 套 | 50 |  | 圆形直径260
| LED吸顶灯 | 1 | 套 | 90 |  | 圆形直径350
| 方形造型吸顶灯 | 1 | 套 | 700 |  | 长方形600*900
| 方形造型吸顶灯片 | 1 | 套 | 200 |  | 仅更换灯片
| 平板灯 | 1 | 套 | 120 |  | 1200*280长平板灯
| 平板灯 | 1 | 套 | 90 |  | 600*600方平板灯
| 平板灯 | 1 | 套 | 60 |  | 300*300集成吊顶灯
| 灯带 | 1 | m | 15 |  | LED软灯带
| 灯带 | 1 | m | 25 |  | T5荧光灯管
| 应急照明灯 | 1 | 套 | 100 |  | 品牌
| 疏散指示、安全出口灯 | 1 | 套 | 100 |  | 品牌
| 普通换气扇 | 1 | 个 | 120 |  | 开孔300
| 松下换气扇 | 1 | 个 | 350 |  | 仅限总行大楼
2 | C45开关
| 16A空开 | 1 | 套 | 20 |  | 正泰
| 16A空开带漏电 | 1 | 套 | 35 |  | 正泰
| 25A空开 | 1 | 套 | 25 |  | 正泰
| 25A空开带漏电 | 1 | 套 | 40 |  | 正泰
| 32A空开 | 1 | 套 | 28 |  | 正泰
| 32A空开带漏电 | 1 | 套 | 45 |  | 正泰
| 40A空开 | 1 | 套 | 35 |  | 正泰
| 40A空开带漏电 | 1 | 套 | 50 |  | 正泰
| 63A空开 | 1 | 套 | 40 |  | 正泰
| 63A空开带漏电 | 1 | 套 | 55 |  | 正泰
| 80A空开 | 1 | 套 | 80 |  | 正泰
| 80A空开带漏电 | 1 | 套 | 100 |  | 正泰
| 100A空开 | 1 | 套 | 95 |  | 正泰
| 100A空开带漏电 | 1 | 套 | 110 |  | 正泰
| 125A塑壳开关 | 1 | 套 | 250 |  | 正泰
| 150A塑壳开关 | 1 | 套 | 380 |  | 正泰
| 200-250A塑壳开关 | 1 | 套 | 450 |  | 正泰
3 | 电缆及电线
| PVC穿线管20 | 1 | m | 2.8 |  | 公元
| 86线盒 | 1 | 个 | 2 |  | 公元
| 3*2.5平方电缆 | 1 | m | 14.5 |  | 品牌国标
| 3*4平方电缆 | 1 | m | 17.5 |  | 品牌国标
| 3*6平方电缆 | 1 | m | 2.9 |  | 品牌国标
| 单芯线2.5平方 | 1 | m | 2.2 |  | 品牌国标
| 单芯线4平方 | 1 | m | 3.2 |  | 品牌国标
4 | 开关及插座
| 一开 | 1 | 套 | 10 |  | 欧普（工程款）
| 两开 | 1 | 套 | 18 |  | 欧普（工程款）
| 三开 | 1 | 套 | 22 |  | 欧普（工程款）
| 四开 | 1 | 套 | 28 |  | 欧普（工程款）
| 五孔插座 | 1 | 套 | 10 |  | 欧普（工程款白色）
| 五孔插座 | 1 | 套 | 15 |  | 欧普（金色）
| 16A空调插座 | 1 | 套 | 15 |  | 欧普（工程款）
5 | 电气类辅材
| 铝合金线槽材料 | 1 | m | 16 |  | 30宽
| 塑料线槽材料 | 1 | m | 4 |  | 30宽
6 | 台盆及龙头
| 陶瓷台下盆 | 1 | 套 | 220 |  | 陶瓷盆
| 台盆下水 | 1 | 套 | 80 |  | 不锈钢翻盖
| 洗手台盆龙头 | 1 | 套 | 250 |  | 单柄冷热水
| 洗手台盆龙头 | 1 | 套 | 250 |  | 冷热水
| 不锈钢双盆洗菜池 | 1 | 套 | 350
| 洗菜池高柄冷热水龙头 | 1 | 套 | 110
| 洗菜池台盆下水 | 1 | 套 | 70 |  | PVC材质、双孔
| 车边镜子 | 1 | 块 | 110 |  | 600*900
| 毛巾架 | 1 | 套 | 90 |  | 900宽
| 小厨宝 | 1 | 套 | 260 |  | 8L储水式
7 | 拖把池及龙头
| 拖把池 | 1 | 只 | 200 |  | 陶瓷400
| 拖把池龙头 | 1 | 套 | 100 |  | 品牌
| 拖把池下水 | 1 | 套 | 70 |  | 塑料下水
8 | 蹲坑及小便斗
| 小便斗感应器阀芯 | 1 | 套 | 180 |  | TOTO
| 小便斗电磁感应头 | 1 | 套 | 120 |  | TOTO
| 小便斗手动冲洗阀 | 1 | 套 | 150
| 蹲坑冲水阀阀芯 | 1 | 套 | 120 |  | TOTO
| 蹲坑水箱 | 1 | 套 | 150 |  | 品牌成套水箱
| 挂式小便斗 | 1 | 套 | 500 |  | 品牌小便斗
9 | 给排水管及阀门
| 25PPR给水管 | 1 | m | 10 |  | 公元
| 25PPR给水管束接 | 1 | 个 | 20 |  | 公元
| 25PPR给水管90度弯 | 1 | 个 | 25 |  | 公元
| U-PVC50排水管 | 1 | m | 9 |  | 公元
| U-PVC75排水管 | 1 | m | 20 |  | 公元
| U-PVC110排水管 | 1 | m | 25 |  | 公元
| 25球阀 | 1 | 套 | 105 |  | 公元
| 50球阀 | 1 | 套 | 190 |  | 公元
| 75球阀 | 1 | 套 | 240 |  | 公元
| 地漏 | 1 | 套 | 35 |  | 品牌
| 更换落水管脚手架 | 1 | 次 | 200
| 三角阀 | 1 | 个 | 30 |  | 全铜
| 40公分软管 | 1 | 根 | 15 |  | 铜接头
| 分类汇总 |  |  | 8447.1
费用计算表
序号 | 项目内容 | 计费标准 |  | 预算价 | 报价 | 备注
1 | 材料部分汇总 |  |  | 29479.1 |  | 上述金额汇总
2 | 税金 | 3% |  | 884.373 |  | 1*0.03
3 | 材料部分总价 |  |  | 30363.473 |  | 1+2

## 人工
日常基建维修人工报价清单
序号 | 项目内容 | 预算价（元） |  |  | 报价（元） | 备注
一 | 日常维修固定人工费 | 65000 |  |  |  | 1、固定人工费维修区域包含41家支行（含总行大楼）、3家自助银行；2、固定人工费包含日常维修材料清单的所有内容需要的人工
序号 | 维修项目内容 | 数量 | 单位 | 人工单价预算（元） | 人工单价报价（元） | 备注
二 | 超数量增加人工
1 | 石膏板吊顶
| 石膏板及龙骨 | 1 | m² | 25 |  | 单次6平方外增加人工
| 石膏板 | 1 | m² | 10 |  | 单次6平方外增加人工
2 | 矿棉板吊顶
| 矿面板及龙骨 | 1 | m² | 25 |  | 单次6平方外增加人工
| 矿棉板 | 1 | m² | 10 |  | 单次6平方外增加人工
3 | 集成吊顶
| 集成吊顶及龙骨 | 1 | m² | 25 |  | 单次6平方外增加人工
| 集成吊顶 | 1 | m² | 10 |  | 单次6平方外增加人工
4 | 不锈钢栏杆
| 63面杆 | 1 | 米 | 30 |  | 单次5米外增加人工
5 | 室内墙面
| 金属板 | 1 | m² | 80 |  | 单次3平方外增加人工
| 木饰面 | 1 | m² | 50 |  | 单次3平方外增加人工
6 | 门头
| 铝塑板更换 | 1 | m² | 110 |  | 单次3平方外增加人工
7 | 外立面石材
| 墙面干挂黑金沙石材 | 1 | m² | 90 |  | 单次3平方外增加人工
| 墙面干挂黑金沙石材修补 | 1 | m² | 70 |  | 单次3平方外增加人工
8 | 墙面墙砖干挂
| 外立面干挂砖更换 | 1 | m² | 90 |  | 单次3平方外增加人工
| 外立面干挂砖修补 | 1 | m² | 70 |  | 单次3平方外增加人工
| 室内墙面干挂砖更换 | 1 | m² | 90 |  | 单次3平方外增加人工
| 室内墙面干挂砖修补 | 1 | m² | 70 |  | 单次3平方外增加人工
9 | 地砖、地面石材
| 室内地砖更换 | 1 | m² | 40 |  | 800砖单次6平方外增加人工
| 室内地砖更换 | 1 | m² | 40 |  | 600砖单次6平方外增加人工
| 室内地砖更换 | 1 | m² | 40 |  | 300砖单次6平方外增加人工
| 室外台阶石材更换 | 1 | m² | 50 |  | 25厚火烧板单次6平方外增加人工
| 地砖、地面石材修补 | 1 | m² | 50 |  | 单次6平方外增加人工
10 | 油漆项目
| 乳胶漆修补 | 1 | m² | 15 |  | 单次8平方外增加人工
| 分类汇总 |  |  | 1090 | 0
三 | 其他
1 | 拆除 | 1 | 工日 | 300 |  | 部分维修内容无法通过直接更换配件完成维修（给水管漏水、排水管堵塞经疏通无法通畅、屋面需拆除原防水层、地砖拆除等）需进行局部拆除情况下的用工
2 | 线路检查 | 1 | 次 | 100 |  | 线路因用电器、UPS电池等出现短路引起线路跳闸产生的检查人工
3 | 排水管道疏通 | 1 | 次 | 500 |  | 疏通2根管道且15米以内
4 | 排水管堵塞简易疏通
5 | 化粪池清理 | 1 | 车 | 500 |  | 疏通及清理
6 | 垃圾清运 | 1 | 车 | 300 |  | 因维修产生建筑垃圾，需清运
| 分类汇总 |  |  | 1700 | 0
费用计算表
序号 | 项目内容 | 计费标准 |  | 预算价 | 报价（元） | 备注
1 | 人工部分汇总 |  |  | 67790 | 0 | 上述金额汇总
2 | 税金 | 3% |  | 2033.7 | 0 | 1*0.03
3 | 人工部分总价 |  |  | 69823.7 | 0 | 1+2

## 汇总表
日常基建维修报价清单汇总
序号 | 类型 | 报价（元） | 备注
1 | 材料部分
2 | 人工部分
3 | 汇总
其他说明：报价费用计算税率为： %。